## List1
PRILOG 1
Projektni zadatak:
U svrhu projektiranja rekonstrukcije velike dvorane i predprostora potrebno je izraditi snimku postojećeg stanja zgrade POU Duga Resa, sa snimkom svih mikrolokacija, idejno rješenje sa vizualizacijama, te glavno izvedbeni projekt sa troškovnikom i tender dokumentacijom. Koncept: Postojeća dvorana sastoji se od partera i tribine ukupnog kapaciteta od gotovo 450 mjesta. Postojeća tribina izvedena je u kosini, a prostor nema ventilaciju ni hlađenje. Grijanje je izvedeno putem radijatorskog sustava na loživo ulje. Potrebno je osigurati preorganizacijom minimalno 300 sjedećih mjesta u dvorani, pri čemu se rekonstruira pod te se izvode stepenaste tribine. Parter je potrebno organizirati sa mobilnim sustavom tako da se prostor može potpuno isprazniti, te da se pozornica modulima širi u prostor gledališta. Prostor tribine oprema se fiksnim stolicama, te bi minimalno 50% tribine trebalo biti opremljeno preklopnim izvlačnim stolovima za pisanje uz rukonaslona stolice. U prostoru je potrebno osigurati minimalno 4 mjesta za osobe smanjene pokretljivosti i njhovu pratnju. Prostor mix pulta potrebno je reorganizirati da se osigura potreban prostor za tonsku i filmsku tehniku za prijenos i video snimanje događanja. U prostoru dvorane potrebno je projektirati HVAC sustav za grijanje i hlađenje, zajedno sa ventilacijskim sustavom sa povratom topline rekuperacijom kao dopunu sustava na loživo ulje. Predprostor dovrane potrebno je redizajnirati u novom stilu, te organizirati prostor za izložbe sa manjom garderobom. Prostor sanitarija je potrebno prilagoditi tako da sadržava sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti.
SVEUKUPNA BRUTO POVRŠINA 1039,70 m2
SASTAV PONUDE |  | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena (EUR)) | Ukupno (EUR)
SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA
1 | Arhitektonska snimka postojećeg stanja | Snimak glavne dvorane, predprostora i ostalih dijelova zgrade važnih za rekonstrukciju. | kom | 1 |  | 0
IDEJNO RJEŠENJE
2 | Arhitektonsko idejno rješenje | Grafički prilozi u mjerilu 1:200 ili većem, izrada konteksta, koncepta i idejnog rješenja organizacije prostora sa 3D prikazima i odabirom kolorita u skladu sa moodboardom. | kom | 1 |  | 0
GLAVNI PROJEKT
3 | Arhitektonski projekt | Razrada idejnog rješenja do razine glavnog projekta. | kom | 1 |  | 0
4 | Elektrotehnički projekt | Projekt rasvjete i napajanja utičnica. | kom | 1 |  | 0
5 | Strojarski projekt | Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije. | kom | 1 |  | 0
6 | Elektrotehnički projekt | Projekt vatrodojave | kom | 1 |  | 0
7 | Elaborat zaštite od požara | Elaborat zaštite od požara za dio zgrade koji se rekonstruira. | kom | 1 |  | 0
8 | Elaborat zaštite od buke | Elaborat za prostor interijera sa proračunom odjeka. | kom | 1 |  | 0
IZVEDBENI PROJEKT
9 | Arhitektonski projekt interijera | Izvedbeni arhitektonski projekt opremanja interijera sa detaljima izvođenja radova, troškovnikom, odabirom fiksnog i pokretnog namještaja, rasvjetom, dekoracijama i svom opremom. | kom | 1 |  | 0
10 | TROŠKOVNIK | Troškovnik svih radova i opremanja prilagođen javnoj nabavi. | kom | 1 |  | 0
DIZAJNERSKI PROJEKT
11 | Arhitektonski dizajnerski projekt | Kreativni koncept i komunikacijska strategija koja obuhvaća analizu brenda, definiranje ciljeva, brand bit, kreativni koncept promotivnih materijala i vizualni identitet signalizacije u prostoru u skladu sa arhitektonskim podlogama projekta interijera | kom | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
|  |  |  | UKUPNO |  | 0
|  |  |  | PDV |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO |  | 0