## Troškovnik
Prilog 2- Troškovnik
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
UREĐENJE PARKIRALIŠNIH ZONA U ULICI B.J. JELAČIĆA Evidencijski broj nabave: 23-2026
OPĆE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK
A) Radovi iskolčenja trase i obuhvata zahvata (sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, iskolčenje, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, odnosno do predaje građevine A) A)A Naručitelju i izrada projekta izvedenog stanja ako nisu iskazani posebnom stavkom troškovnika moraju biti uključene u cijenu svih stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. B) Izvoditelj je prije davanja ponude dužan izvršiti pregled dionice i građevine radi sagledavanja svih uvjeta i mogućnosti organizacije te sve ukalkulirati u jedinične cijene radova,Također je dužan prije početka radova razjasniti sve tehničke detalje i nejasnoće te predložiti tehnologiju izvedbe u dogovoru sa nadzornim inženjerom i predstavnikom naručitelja C) Obračun količina se vrši prema stvarno izvedenim radovima na osnovu troškovnika i dimenzija iz projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se prema stvarno izvedenim radovima iz troškovnika ili odobrenim od strane nadzornog inženjera u neto iznosu u skladu s OTU . D) U svim stavkama koje uključuju ili je potreban odvoz materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati utovar,istovar i prijevoz, sve troškove i naknade za deponiranje, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište. E) U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti ručno iskapnja radi utvrđivanja stvanog položaja i dubine i postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno obračunavati. F) Pri izradi ponude izvoditelj je dužan uključiti sve troškove održavanja gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije, odvodnje gradilišta i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa)Također u ponudu uključena postava privremene prometne signalizacije,održavanje i uklanjanje po završetku svih radova.Navedene radove odnosno trošak potrebno je ukalkulirati u sve stavke prilikom izrade ponude ukoliko nije navedena stavka u troškovniku
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Izrada prometnog rješenja , postavljanje znakova prije početka radova, održavanje i premještanje za vrijeme trajanja radova te demontaža i odvoz znakovlja za provođenje privremene prometne signalizacije nakon završetka radova . U cijenu uključeni svi troškovi izrade rješenja,ishođenje suglasnosti, postavljanja, demontaže znakova, te organiziranja prometa za vrijeme izvođenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Iskolčenje svih elemenata trase -osi i profila te izrada elaborata iskolčenja. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.U stavku uključeno obnavljanje i osiguranje poligonskih (stalnih) točaka, iskolčenje osi trase i profila,svih objekata te kontrola tlocrtnih i visinskih mjera i zadanih kota, održavanje iskolčenih točaka za cijelo vrijeme trajanja građenja , te kontrola visina i nagiba u skladu s OTU, za cijelo vrijeme građenja. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-02.1.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Uklanjanje stabla (O.T.U.1-03.1) . Rad obuhvaća sječenje stabla bez obzira na promjer s površine u zoni obuhvata, vađenje korjenja i panjeva,rezanje debla i grana te utovar i odvoz na legalnu deponiju. Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog od tih radova.U jediničnoj cijeni sadržan sav potreban rad i materijal oko sječe, izvlačenja, utovara i prijevoza na udaljenosti do 5 km. Obračun po komadu uklonjenog stabla.
|  | kom | 8 |  | 0
1.4. | Lociranje i zaštita komunalnih instalacija i priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacije i drugo, bilo da su sastavni dio gradnje ili koji gradnjom mogu biti ugroženi. Radove izvoditi uz suglasnost specijaliziranih organizacija odnosno vlasnika infrastrukture po posebnim projektima i tehničkim uvjetima za pojedinu vrstu radova.Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-03.5.
| Lociranje,obilježavanje i zaštita podzemnih vodova (SN I NN kabeli/HEP) | kpl | 1 |  | 0
| Lociranje,obilježavanje i zaštita podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
| Lociranje,obilježavanje i zaštita podzemnih komunikacijske infrastrukture (SVK, DTK) | m³ | 1 |  | 0
1.5. | Premještanje postojećeg metalnog stupa javne rasvjete visine 5 m sa podzemnom elektro -energetskom mrežom.U stavku uključen iskop temelja, dobava i ugradnja betona klase C 25/30 dimenzije temelja 70x70 cm dubine 80 cm u pripremljeni temeljni iskop, fiksiranje i kontrola vertikalnosti stupa, iskop rova,premještanje i zamjena kabela, u svemu prema pravilima struke, dogovoru i uvjetima HEP-a.U stavku uključen iskop rova, premještanje i zaštita kabela kao postojeći i uzemljenja,dobava postava i spajanje pocinčane trake povezivanje stupa poc trakoma sa postojećim uzemljenje .Također u stavku uključena izrada izvedbene tehničke dokumentacije prema zahtjevu HEP-ODS i ishođenje odobrenja te sve radnje do potpune gotovosti
|  | kom | 1 |  | 0
1.6. | Strojno rezanje postojećeg asfaltnog zastora. Na dijelu postojećeg asfalta,(dio parkirališta koji je već izveden), potrebno je izvršiti strojno rezanje asfalta radi spoja sa novim asfaltom. Trošak i naknade za odlaganja na deponij snosi izvođač. Obračun po m1 reza postojeće kolničke konstrukcije
|  | m' | 30 |  | 0
| Ukupno 1. - PRIPREMNI RADOVI (EUR) : |  |  |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni široki iskop materijala bez obzira na kategoriju ("A", "B" i "C" kategorije.) Ovaj rad obuhvaća široke iskope koji su predviđeni projektom i/ili zahtjevom Nadzora, a to su: iskop humusa, usjeka, kanala oborinske kanalizacije, staza, iskopi kod devijacija cesta i proširenja, kao i široki iskopi pri gradnji parkirališta. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u skladu s OTU. Pri iskopu odvojiti pogodan materijal za izradu nasipa te humusni materijal koji če se koristiti za završno uređenje pokosa nasipa. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima Nadzora i OTU. U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva i prijevoz do 10 km, te radovi na uređenju i čišćenju od rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.
|  | m³ | 407 |  | 0
2.2. | Razbijanje i vađenje postojećih oštećenih rubnjaka sa utovarom i odvozom viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km. U stavku uključeno poravnanje i zbijanje posteljice te priprema podloge za postavu novog rubnjaka
|  | m' | 18 |  | 0
2.3. | Dobava i ugradnja geotekstila 300 gr/m2. Obračun po m2 ugrađenog geotekstila.
|  | m2 | 611 |  | 0
2.4. | Uređenje posteljice u nagibu. Rad obuhvaća uređenje posteljice tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. Nasuti materijal za posteljicu ili materijal u iskopu mora se odmah sabiti. Ako je već sabijena posteljica duže vremena izložena vremenskim nepogodama ili oštećenjima, izvođač je dužan da je prije nastavka radova dovede u stanje zahtjevano projektom. Tražena zbijenost po standardnom Proktorovom postupku iznosi 100%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi 30 Mn/m2 ili veći za nasip od mješanih materijala (OTU2.10.) Obračun se vrši po m2 uređene posteljice.
|  | m² | 611 |  | 0
2.5. | Izrada i uređivanje zelene površine od zemljanog materijala iz iskopa. Rad obuhvaća nasipavanje, razastiranje, te planiranje prema dimenzijama danim u projektu. Debljina zemljanog materijala 20-30 cm u zbijenom stanju. Uključivo razastiranje hunusa u sloju debljine 5cm i sijanje travne smjese. U ovaj rad su uključeni svi potrebni materijali, prijevozi i rad za potpunu izradu. Obračun se vrši po m3 izrađene i zbijene zelene površine za zatravljenje.
|  | m³ | 20 |  | 0
| Ukupno 2. - ZEMLJANI RADOVI (EUR) : |  |  |  | 0
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I NOGOSTUP
3.1. | Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala 0/63 mm (tucanika) prosječne debljine 40 cm za kolničku konstrukciju. Primjenjuje se kameni materijal koji zadovoljava granulometrijske uvjete. Granulometrijski zahtjevi za zrnati materijal nevezanih nosivih slojeva mora zadovoljiti granulometrijske uvjete iz točke 5- 01.1.1. O.T.U. Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms > 80 MN/ m2. Ostalo u svemu prema OTU 5-01. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m³ | 275 |  | 0
3.2. | Nabava, doprema i postavljanje betonskih rubnjaka 15/25 cm C30/37 na betonsku podlogu C12/15 sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom. Izvodi se uz rub parkirališta i nogostupa. Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radove izvesti prema OTU 3-04.7.1. Obračun po m` ugrađenog rubnjaka.
|  | m' | 34 |  | 0
3.3. | Nabava, doprema i postavljanje betonskih parkovnih rubnjaka-pasica 10/25/100 cm C30/37 na betonsku podlogu C12/15 sa zalijevanjem spojnica cementnim mortom. Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radove izvesti prema OTU 3-04.7.1. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.
|  | m' | 44 |  | 0
3.4. | Izrada bitumenziranog nosivog sloja. Radovi obuhvaćaju, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju nosivog sloja do potrebne zbijenosti u skladu sa pravilima struke i OTU. Obračun se vrši po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja. Nosivi sloj AC 32, base 50/70 debljine 6 cm.
|  | m² | 560 |  | 0
3.5. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za kameni zastor na principu asfaltbetona - habajući sloj. Radovi obuhvaćaju, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, prskanje podloge bitumenskom emulzijom prije ugradnje, ugradnju i valjanje asfaltne mješavine do potrebne zbijenosti.Obračun po metru kvadratnom ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. Ostalo u svemu prema OTU 6-03. Obračun se vrši po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja. Habajući sloj AC 11 surf 50/70 debljine 4cm.
|  | m² | 560 |  | 0
3.6. | Izrada nogostupa širine 1m. Nabava, doprema i postavljanje betonskih tlakavaca između cestovnih rubnjaka i/ili pasica. Tlakavci se postavljaju na sloj pijeska d=5cm, odnosno prethodno izveden kameni tampon u sloju debljine 20cm. Predvidjeti sve faze radova i materijal za potpuno dovršen nogostup. Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.
|  | m² | 44 |  | 0
| Ukupno 3. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA I NOGOSTUP (EUR) : |  |  |  | 0
4. OBORINSKA ODVODNJA
4.1. | KANALIZACIJA
a | Strojni iskop rova za kanalizaciju i proširenja za reviziona okna dubine do 2m, a projektirane širine s eventualno potrebnim razupiranjem, u materijalu bez obzira na kategoriju tla, u svemu prema nacrtima iz projekta. Obračunava se po m3 projektiranog-idealnog iskopa šireg za 40 cm od nazivnog promjera cijevi u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a u cijeni su uključeni i svi eventualni pomoćni radovi (oplata, crpljenje vode, vertikalni prijenosi, privremeno odlaganje i sl.), ručno poravnanje dna sa točnošću + - 3 cm, eventualno potrebna mjestimična sanacija dna iskopa, utovar u prijevozno sredstvo viška materijala i odvoz sa čišćenjem terena u pojasu rova, razupiranje rova u fazi iskopa, izrada i sabijanje podložnog sloja- posteljice te zatrpavanje rova nakon izvedbe odvodnje. U stavku uključeno i obračunava se dodatni iskop na mjestima proširenja rova za reviziona okna prema mjerama iz projekta.
|  | m3 | 50 |  | 0
b | Dobava,ugradnja i ručno razastiranje i poravnanje pješčane posteljice (pjesak 0-8) 10 cm ispod cijevi i 30 cm iznad tjemena cijevi
|  | m3 | 17 |  | 0
c | Dobava,raznošenje postava i spajanje PVC cijevi DN 200, SN 8 za oborinsku odvodnju. Cijevi se polažu na uvaljanu pješčanu posteljicu 0-4 mm, te zasipavaju pijeskom 30 cm iznad tjemena cijevi.U cijenu uključen sav spojni materijal pribor i rad te spajanje na cijevi na postojeći cestovni slivnik oborinske odvodnje.Obračun po m1 stvarno položene cijevi.
|  | m' | 45 |  | 0
d | Zatrpavanje rova na dijelu kolničke površine nakon izrade oborinske kanalizacije. Dobava,razastiranje i nabijanje u slojevima tucanika 0-63mm nakon postave cijevi i pješčane posteljice u rov. Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms >80 MN/ m2 na površini zasutog dijela rova. Ostalo u svemu prema OTU 5-01.
|  | m3 | 16 |  | 0
4.2. | Izrada betonskog vodolovnog grla (cestovnog slivnika) od betonskih ili phd cijevi promjera 50 cm sa betonskim temeljem i ovalnom slivničkom rešetkom 40x40 cm. Slivnici se izvode prema tlocrtnoj i visinskoj dispoziciji naznačenoj u projektu. Cijevi moraju biti atestirane a njihovu uporabu odobrava nadzorni inženjer. Slivnici se izvode kao vodonepropusni. Stavka sadržava iskop, utovar i odvoz viška materijala, izradu temeljne ploče od betona C16/20, nabavu, dopremu i ugradnju betonskih cijevi duljine 1,0 m, izradu jednostrane oplate, nabavu dopremu i ugradnju vodonepropusnog betona C16/20 XC2 za podlogu, oblogu i ploču, potrebnu armaturu,nabavu dopremu i ugradnju slivničkih rešetki 250 kN, te sav ostali rad i materijal za potpuno izvršenje rada. Stavka obuhvaća i izradu vodonepropusnog spoja vodolovnog grla na reviziono okno uključujući iskop, polaganje cijevi. potreban rad i materijal. slivnik sa ljevanoželjeznom ovalnom rešetkom
|  | kom | 2 |  | 0
| Ukupno 4. - OBORINSKA ODVODNJA (EUR) : |  |  |  | 0
5. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
5.1. | Vertikalna signalizacija. Rad obuhvaća nabavu i ugradnju prometnih znakova komplet prema prometnoj situaciji. U stavku uključeno: Dobava, isporuka i montaža pocinčanih stupova nosača prometnih znakova promjera f 60,3 mm, zaštićenih protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja: Izrada betonskog temelja stupova nosača prometnih znakova s min. 0,2 m3/stup betonom klase C16/20. Stavka uključuje iskop temelja stupa min. dubine 70 cm, beton, ugradbu betona, planiranje terena oko temelja, te sav ostali rad i materijal za izradu. U cijenu je uključena nabava, doprema, montaža te sav ostali rad i spojni materijal za pravilno izvršenje rada. Radove izvesti prema OTU VI 9-01. Obračun po komadu komplet izrađenog i postavljenog znaka.
| znak B01 (Φ 60cm) | kom | 2 |  | 0
| znak C02 (40x 60cm) | kom | 2 |  | 0
| znak C35 (40x 60cm) | kom | 1 |  | 0
| znak B02 (40x 60cm) | kom | 1 |  | 0
5.2. | Horizontalna signalizacija Izrada pune i isprekidane bijele linije. Rad obuhvaća nabavu materijala i izradu linija prema nacrtima prometnog rješenja. Radove izvesti prema OTU VI 9-02. Bojanje bijelom bojom:
| Razdjelna puna crta parkirno mjesto | m' | 120 |  | 0
| Pune linije-ispuna otok | m² | 96 |  | 0
| Puna crta i natpis STOP (H11) | kpl | 2 |  | 0
| Pješački prijelaz ( H18 ), š=1,0 m | kpl | 1 |  | 0
| Strelice ( H20 ) | kom | 4 |  | 0
| Strelice ( H21 ) | kom | 2 |  | 0
| Ukupno 5 - PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA (EUR) : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. | OBORINSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
5. | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om (eur) |  |  |  | 0